## Pakiet 1
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 1 – Cewniki, worki
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Cewnik Foleya Ch 10 długość standardowa silikonowane, sterylne	szt.	10
2	Cewnik Foleya Ch 16 do Ch 26 długość standardowa silikonowane, sterylne	szt.	1060
3	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 2 otworami bocznymi i centralnym od Ch 14 do Ch 18 o długości 600 mm.	szt.	255
4	Worek na mocz o poj. 2 l z zaworem sterylny	szt.	2610
RAZEM:

## Pakiet 2
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 2 – Przyrządy do tlenoterapii
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dorosłych, jednorazowego użytku, jałowy lub mikrobiologicznie czysty o dł. min 175 cm	szt.	667
2	Przedłużacz do tlenu ch. 16 dł. min. 3m	szt.	20
3	Maska tlenowa do worka samorozprężalnego. Maska o średniej koncentracji tlenu, dla dorosłych, mnimalna długość drenu 175 cm, grubość drenu Ch 12, uniwersalna końcówka do podłączenia ze źródłem tlenu, kompatybilna z reduktorem tlenowym	szt.	50
4	Maska do podawania tlenu	szt.	67
5	Nebulizator (maska aerozolowa, nebulizator, dren tlenowy)	szt.	330
6	Maska krtaniowa PCV „2”	szt.	10
7	Maska krtaniowa PCV „3”	szt.	10
8	Maska krtaniowa PCV „4”	szt.	10
9	Maska krtaniowa PCV „5”	szt.	10
10	Maska krtaniowa żelowa I-GEL „2”	szt.	10
11	Maska krtaniowa żelowa I-GEL „3”	szt.	10
12	Maska krtaniowa żelowa I-GEL „4”	szt.	10
13	Maska krtaniowa żelowa I-GEL „5”	szt.	10
RAZEM:

## Pakiet 3
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 3 – Przyrządy do EKG
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Elektrody do badań EKG z żelem / dla dorosłych -średnica 5 do 5,5 cm	szt.	13260
2	Elektrody do badań EKG z żelem dla dzieci (wielkość mała, kształt prostokątny lub okrągły)	szt.	250
3	Papier do EKG: Ascard A4 112mmx25mm z nadrukiem; Lifepak 12 z nadrukiem;	szt.	153
RAZEM:

## Pakiet 4
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 4 – Odzież ochronna
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jed. Netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Fartuchy jednorazowe z flizeliny z długim rękawem – op. 10 sztuk	szt.	656
RAZEM:

## Pakiet 5
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 5 – Igły, próbówki, stazy
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Igła iniekcyjna 0,5 (sterylna) (100 sztuk)	karton	20
2	Igła iniekcyjna 0,6 (sterylna) (100 sztuk)	karton	8
3	Igła iniekcyjna 0,7 (sterylna) (100 sztuk)	karton	40
4	Igła iniekcyjna 0,8 (sterylna) (100 sztuk)	karton	200
5	Igła iniekcyjna 0,9 (sterylna) (100 sztuk)	karton	150
6	Igła iniekcyjna 1,1 (sterylna) (100 sztuk)	karton	30
7	Igła iniekcyjna 1,2 (sterylna) (100 sztuk)	karton	200
8	Igła iniekcyjna bezpieczna 0,7 mm (sterylna) posiadająca zintegrowaną osłonę plastikową, oznakowaną kolorem wg. rozmiaru, aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu	szt.	200
9	Igła iniekcyjna bezpieczna 0,8 mm (sterylna) posiadająca zintegrowaną osłonę plastikową, oznakowaną kolorem wg. rozmiaru, aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu	szt.	400
10	Igła iniekcyjna bezpieczna 0,9 mm (sterylna) posiadająca zintegrowaną osłonę plastikową, oznakowaną kolorem wg. rozmiaru, aktywowaną metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu	szt.	300
11	Igła typu motylek 0,6 z drenem Luer - Lock (sterylna)	szt.	300
12	Igła do portów naczyniowych G19-G22 (sterylna)	szt.	30
13	Wenflon – kaniula dożylna bezpieczna 0,7 (sterylny). Przyrząd posiada ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o ostrym zakończeniu pozwala na łatwe wprowadzenie do naczynia. Posiada boczne skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie oraz dodatkowy port boczny posiadający zastawkę zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów, korek typu luer-lock.*	szt.	1500
14	Wenflon – kaniula dożylna bezpieczna 0,9 (sterylny). Przyrząd posiada ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o ostrym zakończeniu pozwala na łatwe wprowadzenie do naczynia. Posiada boczne skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie oraz dodatkowy port boczny posiadający zastawkę zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów, korek typu luer-lock.*	szt.	5000
15	Wenflon – kaniula dożylna bezpieczna 1,1 (sterylny). Przyrząd posiada ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o ostrym zakończeniu pozwala na łatwe wprowadzenie do naczynia. Posiada boczne skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie oraz dodatkowy port boczny posiadający zastawkę zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów, korek typu luer-lock.*	szt.	1500
16	Koreczki do kaniuli - jałowe, niepirogenne, jednorazowe	szt.	2517
17	Nakłuwacze igłowe	szt.	16000
18	Próbówki na BK	szt.	87
19	Staza bezlateksowa (25 sztuk)	karton	118
RAZEM:

	UWAGA!
	Poz: 1-7:
	Igły zaoferowane w w poz. 1-7 muszą spełniać następujące wymagania:
	- opakowanie typu blister (papier + przezroczysta folia)
	- na opakowaniu jednostkowym długość i rozmiar igły,
	- kody barwne z ISO (nasadki znaczone kolorystycznie)
	- igła wykonana ze stali nierdzewnej z bardzo gładką powierzchnią
	- końcówka lock.

	Poz: 8:
	Igła typu "motylek" zaoferowana w poz. 8-9 musi spełniać następujące wymagania:
	- elastyczne skrzydełka mocujące,
	- kolorowe oznakowanie wielkości zgodne z ISO
	- pakowane pojedynczo
	- igła wykonana ze stali nierdzewnej
	- drenik przeźroczysty odporny na załamania długości ok. 30 cm
	- koreczek zamykający lock
	- końcówka lock.
	* dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcje zastawki antyzwrotnej.

## Pakiet 6
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 6 – Strzykawki
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Strzykawka dwuczęsciowa 2 ml (sterylna) – op. 100 sztuk *	szt.	10000
2	Strzykawka dwuczęsciowa 5 ml (sterylna) – op. 100 sztuk *	szt.	15000
3	Strzykawka dwuczęsciowa 10 ml (sterylna) – op. 100 sztuk *	szt.	20000
4	Strzykawka dwuczęściowa 20 ml (sterylna) – op. 50 sztuk *	szt.	20000
5	Strzykawka 100 ml tzw. Janet (sterylna)	szt.	600
6	Strzykawka perfuzyjna (stosowana do pomp strzykawkowych) 50 ml (sterylna) odpowiednia do stosowania ze wszystkimi płynami i lekami stosowanymi w szpitalu , z końcówką Luer lock oraz prostopadłym wycięciem na tłoku w celu stabilnego umocowania w pompie, pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala, szczelna, min. objętość zalegająca, kompatybilna z pompami strzykawkowymi wiodących firm.	szt.	400
7	Strzykawka perfuzyjna (stosowana do pomp strzykawkowych) 50 ml bursztynowa (sterylna) odpowiednia do stosowania ze wszystkimi płynami i lekami stosowanymi w szpitalu , z końcówką Luer lock oraz prostopadłym wycięciem na tłoku w celu stabilnego umocowania w pompie, pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka, dobrze czytelna i niezmywalna skala, szczelna, min. objętość zalegająca, kompatybilna z pompami strzykawkowymi wiodących firm.	szt.	900
RAZEM:

	UWAGA!
	Poz: 1-5:
	Strzykawki zaoferowane w poz. 1-5 muszą spełniać następujące wymagania:
	- końcówka luer
	- pewne zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka
	- dobrze czytelna i niezmywalna skala
	- szczelność
	- minimalna objętość zalegająca
	- odpowiednie do stosowania ze wszystkimi płynami i lekami stosowanymi w szpitalu
	* dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 2-3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml

## Pakiet 7
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 7 – Rurki intubacyjne i ustno-gardłowe
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Rurka intubacyjna „1”	szt.	10
2	Rurka intubacyjna „2”	szt.	10
3	Rurka intubacyjna „3”	szt.	10
4	Rurka intubacyjna „4”	szt.	10
5	Rurka intubacyjna „5”	szt.	10
6	Rurka intubacyjna „6”	szt.	4
7	Rurka intubacyjna „6,5”	szt.	2
8	Rurka intubacyjna „7”	szt.	11
9	Rurka intubacyjna „7,5”	szt.	6
10	Rurka intubacyjne „8”	szt.	2
11	Rurka intubacyjna „8,5”	szt.	2
12	Rurka intubacyjna „9”	szt.	2
13	Rurka ustno - gardłowa typu Guedel sterylna (pakowana indywidualnie) rozm. 1-5; długość 7 cm- 11 cm, silikonowana, lub wysokiej jakości PCV kolorowe oznakowanie wielkości zgodne z ISO	szt.	46
14	Rurka nosowo-gardłowa	szt.	6
15	Jednorazowa łyżka do laryngoskopu światłowodowego i światłoledowego (rozm. 1-4)	szt.	12
RAZEM:

## Pakiet 8
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 8 – Ostrza chirurgiczne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Ostrze chirurgiczne 11 (sterylne) – op. 100 sztuk	op	13
2	Ostrze chirurgiczne 12 (sterylne) – op. 100 sztuk	op	10
3	Ostrze chirurgiczne 15 (sterylne) – op. 100 sztuk	op	2
4	Ostrze chirurgiczne 20 (sterylne) – op. 100 sztuk	op	1
RAZEM:

## Pakiet 9
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 9 – Ginekologia
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Wziernik ginekologiczny rozmiar S	szt.	400
2	Wziernik ginekologiczny rozmiar M	szt.	500
3	Szczoteczki cyto-brusch z tworzywa sztucznego do pobierania wymazów cytologicznych, jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy, strefy transformacji, sterylne, pakowane indywidualnie z wydłużoną końcówką w kształcie trójzęba, płaskie.	szt.	110
4	Osłona na głowicę do aparatu USG (prezerwatywa), beztalkowa, nawilżana- op. 144 sztuk	op	6
RAZEM:

## Pakiet 10
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 10 – Zestawy do nakłuć
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Zestaw do nakłucia jamy opłucnownej z 3 igłami (G 14,16,18-19/80 mm) w tym: worek 2 l, dren z kranikiem trójdrożnym, strzykawka 50/60 ml Luer - Lock z pierścieniem silikonowym lub gumowym; zawór bezpieczeństwa (sterylne)	szt.	10
RAZEM:

## Pakiet 11
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 11 – Przyrządy do przetoczeń
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Przyrządy do przetaczania krwi i jej preparatów - z komorą o dł. do 9 cm oraz drenem o dł. min. 150 cm *	szt.	400
2	Worki do wyrzutu krwi poj. 450 ml	szt.	50
3	Kranik trójdrożny sterylny, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówka luer-lock z nakrętką, obrót o 360 stopni, objetość wypełniania do 0,5 ml **	szt.	260
4	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą o dł. do 6 cm i drenem o dł. min. 150 cm ***	szt.	12000
5	Przedłużacz do pompy infuzyjnej przeźroczysty, dlugość 1,5 m, sterylny	szt.	300
6	Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych o dł. 1,5 m, kolor bursztynowy, końcówka luer- lock	szt.	1000
RAZEM:

	* dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 98mm ( 90mm w części przezroczystej)
	** dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,32ml
	*** dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 62mm ( 55mm w części przezroczystej)

## Pakiet 12
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 12 – Worki i przewody do ssaka
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Wkład workowy do ssaka próżniowego 1000 ml z pokrywką	szt.	60
2	Wkład workowy do ssaka próżniowego 1500 ml lub 2000 ml z pokrywką	szt.	50
3	Przewód do ssaka 10x7	szt.	180
4	Przewód do ssaka 12x8	szt.	50
RAZEM:

## Pakiet 13
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 13 – Podkłady, serwety, torby, miski
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Podkład jednorazowy rolce szer. 60 lub 80cm, długość roki 80 m	szt.	65
2	Podkład flizelinowy, jednorazowy 130x210 lub 160/210	szt.	990
3	Serweta chirurgiczna rozm. 50x60 cm (sterylna)	szt.	490
4	Serweta chirurgiczna rozm. 50X50 albo 45x75 z otworem i przylepcem	szt.	200
5	Miski nerkowate jednorazowego użytku, tekturowe roz. 245X115x50 mm lub zbliżony	szt.	1030
6	Torba na wymiociny jednorazowa	szt.	80
RAZEM:

## Pakiet 14
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 14 – Pojemniki, fiolki
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Pojemnik na mocz niesterylny	szt.	1470
2	Pojemnik na mocz sterylny 60ml	szt.	300
3	Pojemnik na kał ze szpatułką	szt.	440
4	Naczynka histopatologiczne,jałowe 60 ml	szt.	300
5	Probówki typu Falcone z zakrętką i podziałką, wolnostojące, różnej pojemności	szt.	110
RAZEM:

## Pakiet 15
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 15 –Konektor
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Konektor z kontrolą ssania, pakowany pojedynczo (sterylny)	szt.	70
RAZEM:

## Pakiet 16
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 16 – Wzierniki do otoskopu
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Wziernik do otoskopu dla dorosłych	szt.	365
2	Wziernik do otoskopu dla dzieci	szt.	250
RAZEM:

## Pakiet 17
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 17 – Opaski, kieliszki, szpatułki
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Opaska identyfikacyjna jednorazowego użytku dla dorosłych – op. 100 sztuk	op	190
2	Kieliszki do podawania leków z tworzywa sztucznego – op. 90 sztuk	szt.	28750
3	Szpatułki drewniane laryngologiczne niesterylne – op. 100 sztuk	op	50
RAZEM:

## Pakiet 20
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SIWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 20 – Induktory, zestawy do kaniulacji
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kraterów oraz elektrod endokawitarnych – introduktor	szt.	0
2	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy, metodą Seldingera 8F x 20 cm	szt.	0
RAZEM:

## Pakiet 18
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 18 – Zestawy
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Zestaw laryngologiczny (jałowy)	szt.	100
2	Zestaw do punkcji opłucnowej – 3 igłowy	szt.	10
3	Zestaw do lewatywy	szt.	100
RAZEM:

## Pakiet 19
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 19 – Papier, żel
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Papier Lifepack roz. 110X20 mm KP65B	szt.	20
2	Papier (USG) pasujący do video printera Mitsubishi K65, rozm. 106,5X25	szt.	40
3	Żel do USG – pojemność 5 l (miękki kanister z dołączoną butelką)	szt.	20
RAZEM:

## Pakiet20
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 20 – Szyny
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Szyna palcowa 460 x 20	szt.	64
2	Szyna palcowa 400 x 20	szt.	10
3	Szyna palcowa 200 x 20	szt.	20
4	Szyna kramera 1500x100	szt.	5
RAZEM:

## Pakiet 21
............................................ / Pieczątka oferenta			Załącznik nr 1 SWZ
PLAN POTRZEB NA DOSTAWĘ SPRZĘTU / JEDNORAZOWEGO MEDYCZNEGO NA OKRES 1 roku
Pakiet nr 21 – Pojemniki na odpady medyczne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość brutto	Producent, numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 x VAT	8
1	Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l	szt.	70
2	Pojemnik na odpady medyczne 1 l	szt.	360
3	Pojemnik na odpady medyczne 2 l	szt.	251
4	Pojemnik na odpady medyczne 5 l	szt.	170
5	Pojemnik na odpady medyczne 10 l	szt.	6
RAZEM: