## Biochemia - pakiet nr 1
............................................ Pieczątka oferenta | [7 empty] | Załącznik nr 1 SIWZ
WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1: Dzierżawa aparatu do badań biochemicznych z możliwością oznaczania D-dimerów wraz z dostawą odczynników biochemicznych
Pozycja I - Odczynniki biochemiczne
Lp. | Rodzaj badania | nr kat | ilość badań /3 lata | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ALP (fosfataza alkaliczna) |  | 4000
2 | ALT |  | 12000
3 | AST |  | 12000
4 | Amylaza w sur. i moczu |  | 6000
5 | CK |  | 2400
6 | CK-MB |  | 1200
7 | GGT |  | 4000
9 | Bilirubina bezpośrednia |  | 3000
10 | Bilirubina całkowita |  | 8000
11 | Wapń w sur. i moczu |  | 6900
12 | Cholesterol |  | 21000
13 | HDL bezpośredni |  | 13200
14 | LDL bezpośredni |  | 10000
15 | Kreatynina |  | 20000
16 | Glukoza w sur. i moczu |  | 28000
17 | Żelazo |  | 7200
18 | Magnez |  | 4000
19 | Fosfor |  | 3000
20 | Białko całkowite w moczu |  | 900
21 | Białko całkowite w surowicy |  | 4500
22 | Trójglicerydy |  | 15000
23 | Kwas moczowy |  | 7200
24 | Mocznik |  | 15000
25 | ASO |  | 900
26 | RF |  | 1200
27 | D-Dimery |  | 1000
28 | Białko C-reaktywne |  | 10000
29 | Hemoglobina glikowana (HbA1C) |  | 4000
30 | Sód (Na) |  | 20000
31 | Potas (K) |  | 20000
32 | Chlorki (Cl) |  | 10000
Razem:
Podać ilości odczynników potrzebnych do wykonania: podanych ilości badań + kalibracje + kontrole na 2-óch poziomach
Pozycja II- Kontrole
Lp. | Nazwa kontroli | nr kat | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
Razem:
Załączyć wykaz surowic kontrolnych wraz z cenami, wielkością opakowania, dostosowanych do ilości oznaczeń na okres 3 lat
Pozycja III - Kalibratory
Lp. | Nazwa kalibratora | nr kat | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
Razem:
Załączyć wykaz potrzebnych kalibratorów wraz z cenami, wielkością opakowania, dostosowanych do ilości oznaczeń na okres 3 lat
Pozycja IV - Niezbędne odczynniki myjące, płyny dodatkowe i materiały zużywalne do analizatora na okres 3 lat
Lp. | Nazwa odczynników dodatkowych i części zużywalnych | nr kat | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
Razem:
Kuwety, płyny myjące, igły, żarówki, strzykawki i wszystkie materiały zapewniające prawidłową pracę analizatora w okresie 3 lat w ilościach zalecanych przez producenta
Pozycja V - Koszt dzierżawy analizatora dla laboratorium na okres 3 lat w PLN
Koszt należy podać zgodnie z tabelą poniżej:
| Dzierżawa miesięczna netto | Dzierżawa miesięczna brutto |  |  | Dzierżawa 3-letnia netto |  |  | Dzierżawa 3-letnia brutto
Uwaga!!! W czasie trwania dzierżawy wszystkie koszty (wymiana części, robocizna, dojazdy związane z naprawą analizatora oraz okresową konserwacją) ponosi Wykonawca
Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego oraz potwierdzenie ich spełniania
| Warunki graniczne analizatora biochemicznego | [8 empty] | TAK / NIE
Nazwa i typ oferowanego aparatu:
Nazwa producenta:
Rok produkcji:
1 | Analizator nie starszy niż z 2015 r.
2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie"
3 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę i UPS umożliwiający pracę min. 20 minut.
4 | System odczynnikowy zamknięty
5 | Praktyczna wydajność minimalna, bez ISE, min. 300 oznaczeń na godzinę
6 | Metody pomiaru:fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne ISE - minimum Na+, K+, Cl-
7 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki
8 | Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie z możliwością pozostawienia ich w analizatorze
9 | Zakres pomiarowy fotometru 340-800 nm
10 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku
11 | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w badanej próbce z jednoznacznym opisem wskazującym na jego obecność
12 | Analiza w fazie ciekłej
13 | Odczynniki gotowe do użycia
14 | Możliwości analityczne:
- biochemia, enzymy, substraty, ISE
- białka specyficzne
- monitorowanie leków
- środki uzależniające i trucizny
15 | Priorytetowe badanie "próbek CITO"
16 | Oprogramowanie w języku polskim
17 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej
18 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek
19 | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników "dostępnych na pokładzie" bez przerywania pracy analizatora
20 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
21 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy analizatora - max. 12 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail)
22 | Jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawca zapewni analizator zastępczy lub pokryje koszty badań wykonanych u podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego
23 | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu / 24 godz. na dobę
24 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie minimum 60 próbek
25 | Zużycie wody - do 3 l. na godzinę
26 | Stacja uzdatniania wody z bezpłatnym serwisem i częściami zużywalnymi przez cały czas trwania umowy
27 | Jeżeli aparat nie jest wolnostojący Wykonawca zapewni stół laboratoryjny dostarczony razem z aparatem
28 | Szkolenie pracowników z nieodpłatnym pakietem startowym odczynników i materiałów eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego równocześnie z dostarczeniem aparatu. Potwierdzenie szkolenia w postaci imiennego certyfikatu dla pracowników
29 | Aktualizacja szkoleń pracowników Zakładu – w razie wystąpienia takiej konieczności w wyniku zaistnienia zmian związanych z obsługą analizatora lub/i oprogramowania zewnętrznego
30 | Możliwość wydruku raportów dziennych wyników
31 | Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników wg zlecających
32 | Zapewnienie bezpłatnego uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości badań laboratoryjnych (min. 2 x w roku, nie częściej niż 1 x na kwartał) wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu.
33 | Dwukierunkowa transmisja danych, włączenie w LIS Prometeusz na koszt Zleceniobiorcy.
34 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
35 | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje należy dostarczyć z analizatorem (dokumenty w formie papierowej i na nośniku danych) wraz z bieżącymi aktualizacjami przez cały okres trwania umowy
36 | Katalog cenowo-kodowy odczynników, materiałów kontrolnych i kalibracyjnych, płynów myjących, materiałów zużywalnych należy dostarczyć z analizatorem
37 | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy
38 | Modem serwisowy przez cały czas trwania umowy
39 | W ramach bezpłatnego serwisu Wykonawca ponosi koszty przeglądu diagnostyczno-konserwacyjnego analizatora wykonywanego dwa razy w roku
40 | Trwałość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy
41 | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o każdej aktualizacji kart charakterystyki odczynników i kart charakterystyki niebezpiecznych – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od aktualizacji.
42 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej warunki utylizacji pozostałości odczynników
43 | Świadectwo zgodności CE
44 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu ZDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi urządzenia w ciągu tygodnia od chwili podpisania umowy
UWAGA!!!
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ

## Immunochemia - pakiet nr 2
............................................ Pieczątka oferenta | [7 empty] | Załącznik nr 1 SIWZ
WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2: Dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników immunochemicznych
Pozycja I - Odczynniki immunochemiczne
Lp. | Rodzaj badania | nr kat | ilość badań /3 lata | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wit. D3 |  | 3000
2 | Total PSA |  | 3900
3 | TSH |  | 18000
4 | Troponina hs |  | 4200
5 | FT3 |  | 9000
6 | FT4 |  | 9000
Razem:
Podać ilości odczynników potrzebnych do wykonania: podanych ilości badań + kalibracje + kontrole na 2-óch poziomach
Pozycja II- Kontrole
Lp. | Nazwa kontroli | nr kat | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
Razem:
Załączyć wykaz surowic kontrolnych wraz z cenami, wielkością opakowania, dostosowanych do ilości oznaczeń na okres 3 lat
Pozycja III - Kalibratory
Lp. | Nazwa kalibratora | nr kat | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
Razem:
Załączyć wykaz potrzebnych kalibratorów wraz z cenami, wielkością opakowania, dostosowanych do ilości oznaczeń na okres 3 lat
Pozycja IV - Niezbędne odczynniki myjące, płyny dodatkowe i materiały zużywalne do analizatora na okres 3 lat
Lp. | Nazwa odczynników dodatkowych i części zużywalnych | nr kat | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
Razem:
Kuwety, płyny myjące, igły, żarówki, strzykawki i wszystkie materiały zapewniające prawidłową pracę analizatora w okresie 3 lat w ilościach zalecanych przez producenta
Pozycja V - Koszt dzierżawy analizatora dla laboratorium na okres 3 lat w PLN
Koszt należy podać zgodnie z tabelą poniżej:
| Dzierżawa miesięczna netto | Dzierżawa miesięczna brutto |  |  | Dzierżawa 3-letnia netto |  |  | Dzierżawa 3-letnia brutto
Uwaga!!! W czasie trwania dzierżawy wszystkie koszty (wymiana części, robocizna, dojazdy związane z naprawą analizatora oraz okresową konserwacją) ponosi Wykonawca
Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego oraz potwierdzenie ich spełniania
| Warunki graniczne analizatora immunochemicznego | [7 empty] | TAK / NIE
Nazwa i typ oferowanego aparatu:
Nazwa producenta:
Rok produkcji:
1 | Analizator kompaktowy nie starszy niż z 2015 r., o niewielkich rozmiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym dostarczonym wraz z aparatem przez Wykonawcę
2 | Metoda badań: Chemiluminescencja
3 | Możliwość wykonania minimum 15 oznaczeń z jednej próbki
4 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut
5 | Czas oznaczania troponiny poniżej 10 minut
6 | Minimalna wydajność aparatu: 80 oznaczeń na godzinę
7 | Odczynniki do oznaczania TSH, FT3, FT4 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, osób starszych oraz dzieci
8 | Krzywe kalibracyjne wczytywane automatycznie do analizatora dla wszystkich parametrów
9 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym - jednoznaczny opis wskazujący na obecność
10 | Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż raz na 4 tygodnie
11 | Troponina hs spełniająca zalecenia ACC i ESC z poziomem nieprecyzyjności wyrażający się współczynnikiem zmienności CV < 10% dla wartości 99 percentyla – test umożliwiający zastosowanie 1-godzinnego algorytmu diagnostycznego
12 | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników
13 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i płynów roboczych
14 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator
15 | Aparat wyposażony w zewnętrzną drukarkę i UPS umożliwiający pracę analizatora minimum 20 minut
16 | System chłodzenia odczynników w analizatorze
17 | Zapewnienie bezpłatnego uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości badań laboratoryjnych (min. 2 x w roku, nie częściej niż 1 x na kwartał) wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu.
18 | Świadectwo zgodności CE
19 | Priorytetowe oznaczenie próbek pilnych
20 | Podłączenie do LIS Prometeusz na koszt Zleceniobiorcy
21 | Bezpłatny serwis na analizator przez cały okres trwania umowy
22 | Odczynniki gotowe do użytku
23 | Możliwość dostawiania i usuwania odczynników i materiałów zużywalnych w każdym czasie, bez przerywania pracy
24 | Szkolenie pracowników z nieodpłatnym pakietem startowym odczynników i materiałów eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla pracowników
25 | Aktualizacja szkoleń pracowników Zakładu – w razie wystąpienia takiej konieczności w wyniku zaistnienia zmian związanych z obsługą analizatora lub/i oprogramowania zewnętrznego
26 | Oprogramowanie w języku polskim
27 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
28 | Metodyki badań, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem w formie papierowej oraz na nośniku danych wraz z bieżącymi aktualizacjami przez cały okres trwania umowy
29 | Katalog cenowo-kodowy odczynników, materiałów kontrolnych i kalibracyjnych, płynów myjących i materiałów zużywalnych Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem
30 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy analizatora - max. 12 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail)
31 | W ramach bezpłatnego serwisu Wykonawca ponosi koszty przeglądu diagnostyczno-konserwacyjnego analizatora wykonywanego dwa razy w roku
32 | Jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawca zapewni analizator zastępczy lub pokryje koszty badań wykonanych u podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego
33 | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu / 24 godz. na dobę
34 | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o każdej aktualizacji kart charakterystyki odczynników i kart charakterystyki niebezpiecznych – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od aktualizacji.
35 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej warunki utylizacji pozostałości odczynników
36 | Trwałość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy
37 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu ZDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi urządzenia w ciągu tygodnia od chwili podpisania umowy
UWAGA!!!
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ

## Mocze-pakiet nr 3
....................................... Pieczątka oferenta | [7 empty] | Załącznik nr 1 SIWZ
WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3: Dzierżawa analizatora moczu wraz z dostawą odczynników do badań analitycznych
Pozycja I - Odczynniki analityczne
Lp. | Rodzaj asortymentu | nr katalogowy | ilość badań /3 lata | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych moczu |  | 27000
2 | Kalibratory do analizatora
3 | Kontrola Norma dla wszystkich oznaczanych parametrów
4 | Kontrola Patologia dla wszystkich oznaczanych parametrów
5 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna analizatora – właściwości fizyko-chemiczne
6 | Materiały zużywalne do analizatora – rozpisać
7 | Dzierżawa analizatora
Razem:
| Warunki graniczne analizatora moczu | [8 empty] | TAK / NIE
Nazwa i typ oferowanego aparatu:
Nazwa producenta:
Rok produkcji:
1 | Analizator nie starszy niż z 2015 r.
2 | Analizator wyposażony w UPS umożliwiający pracę min. 20 minut.
3 | Parametry mierzone: 11 parametrów fizyko-chemicznych moczu, krew, bilirubina, urobilinogen, ketony, białko, azotyny, glukoza, pH, SG (ciężar właściwy), leukocyty, kwas askorbinowy
4 | Praktyczna wydajność minimalna 200 oznaczeń na godzinę
5 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący kalibratory, kontrole i próbki
6 | Czytelne flagowanie wyników patologicznych
7 | Możliwość wyboru kolorów i klarowności moczu z poziomu analizatora lub programu zewnętrznego dostarczonego razem z analizatorem
8 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków testowych do pojemnika na odpady oraz bezpieczny i higieniczny sposób ich usuwania
9 | Praca analizatora z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się: - wysoką specyficznością i czułością w stosunku do oznaczanych parametrów, - zabezpieczeniem przed interferencją kwasu askorbinowego na oznaczenia innych składników obecnych w moczu
10 | Dostarczenie w ramach umowy kompatybilnego z analizatorem materiału kontrolnego (kontrola wewnątrzlaboratoryjna) oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych na dwóch poziomach wartości (w trybie: codziennie jedno oznaczenie kontrolne – naprzemiennie na różnym poziomie)
11 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu ZDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi urządzenia w ciągu tygodnia od chwili podpisania umowy
12 | Metoda pomiaru: fotometryczna, refraktometryczna i turbidymetryczna
13 | Możliwość ładowania niepełnych statywów
14 | Kalibracja przy użyciu pasków używanych w czasie rutynowej pracy (analizy moczu pacjentów)
15 | Częstotliwość kalibracji : przy zmianie serii pasków lub 1 x w miesiącu
16 | Optyka kalibrowana automatycznie
17 | Możliwość zmiany czułości dla każdego progu/zakresu testu niezależnie
18 | Możliwość dodania lub usunięcia zakresu testu
19 | Glukoza – czułość na poziomie 20 mg/dl
20 | Białko – czułość na poziomie 10 mg/dl
21 | Możliwość ustawienia dowolnego progu testu, barwy i klarowności jako patologii
22 | Pomiar ciężaru właściwego metodą refraktometryczną z uwzględnieniem temperatury otoczenia (wyniki z dokładnością 0,001 w zakresie od 1,000 do 1,050)
23 | Objętość moczu pobierana do badania - nie więcej niż 1,5 ml
24 | Możliwość dostawienia próbki citowej (analizator automatycznie podejmuje próbki rutynowe po pomiarze próbki citowej)
25 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
26 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy analizatora - max. 12 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail)
27 | Jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawca zapewni analizator zastępczy lub pokryje koszty badań wykonanych u podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego
28 | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu / 24 godz. na dobę
29 | Szkolenie pracowników z nieodpłatnym pakietem startowym odczynników i materiałów eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego równocześnie z dostarczeniem aparatu. Potwierdzenie szkolenia w postaci imiennego certyfikatu dla pracowników
30 | Aktualizacja szkoleń pracowników Zakładu – w razie wystąpienia takiej konieczności w wyniku zaistnienia zmian związanych z obsługą analizatora lub/i oprogramowania zewnętrznego
31 | Oprogramowanie w języku polskim
32 | Zapewnienie bezpłatnego uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości badań laboratoryjnych (min. 2 x w roku, nie częściej niż 1 x na kwartał) wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu.
33 | Dwukierunkowa transmisja danych, włączenie w LIS Prometeusz na koszt Zleceniobiorcy.
34 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
35 | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje należy dostarczyć z analizatorem (dokumenty w formie papierowej i na nośniku danych) wraz z bieżącymi aktualizacjami przez cały okres trwania umowy
36 | Katalog cenowo-kodowy materiałów kontrolnych i kalibracyjnych, płynów myjących, materiałów zużywalnych należy dostarczyć z analizatorem
37 | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy
38 | W ramach bezpłatnego serwisu Wykonawca ponosi koszty przeglądu diagnostyczno-konserwacyjnego analizatora wykonywanego raz w roku
39 | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o każdej aktualizacji kart charakterystyki odczynników i kart charakterystyki niebezpiecznych – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od aktualizacji.
40 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej warunki utylizacji pozostałości odczynników
41 | Świadectwo zgodności CE
42 | Mikroskop – ocena preparatów w jasnym polu, - optyka korygowana do nieskończoności,- nasadka okularowa binokular z regulowanym rozstawem okularów w zakresie min. 48-75 mm, - okulary muszą powiększać 10 x, numer pola FN=20, - okulary winny być wyposażone w zwijane, elastyczne osłonki gumowe, - rewolwer obiektywowy musi być wbudowany w statyw, być odchylony w celu zwiększenia powierzchni roboczej oraz być 5-pozycyjny
43 | Mikroskop powinien posiadać wbudowany w statyw centrowany fabrycznie oświetlacz LED o żywotności minimum 60.000 godzin i poborze mocy nie większym niż 2,5 W (wartość nominalna)
44 | Obiektywy mikroskopu muszą: - posiadać powiększenie, aperturę numeryczną (NA) oraz minimalną odległość roboczą:10xNA=0,25 WD=10,5 mm – kontrast fazowy; - 20xNA=0,40 WD=1,2 mm – kontrast fazowy; - 40xNA=0,10 WD=0,6 mm – kontrast fazowy
45 | Mikroskop musi posiadać kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA=1,25
46 | Mikroskop w okresie dzierżawy użytkowany i serwisowany bezpłatnie
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ

## Gazometria - pakiet nr 4
....................................... Pieczątka oferenta | [7 empty] | Załącznik nr 1 SIWZ
WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4: Dostawa odczynników do oznaczeń wykonywanych na analizatorze Cobas b121 będącym własnością Zamawiającego - ilość badań 18 000 /3 lata
Lp. | Produkt | nr katalogowy | ilość badań /3 lata | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Odczynniki
1 | C1 Calibration Solution 1 |  |  | 2x1750 ml
2 | C2 Calibration Solution 2 |  |  | 2x1200 ml
3 | C3 Fluid Pack |  |  | 1 zestaw
Materiały kontrolne
1 | Combitrol TS + Level 2 |  |  | 30 x 1,7 ml
2 | Combitrol TS + Level 3 |  |  | 30 x 1,7 ml
3 | Combitrol TS + Level 1 |  |  | 30 x 1,7 ml
Materiały eksploatacyjne
1 | Deproteinizer (125 ml) |  |  | 1 x 125 ml
2 | Micro Electrode CA++ |  |  | 1 sztuka
3 | Micro Electrode CL- |  |  | 1 sztuka
4 | Micro Electrode K+ |  |  | 1 sztuka
5 | Micro Electrode NA+ |  |  | 1 sztuka
6 | Micro Electrode PCO2 AVL |  |  | 1 sztuka
7 | Micro Electrode PH AVL |  |  | 1 sztuka
8 | Micro Electrode PO2 AVL |  |  | 1 sztuka
9 | Micro Electrode REF |  |  | 1 sztuka
10
11
12
13
Razem:
| Warunki dodatkowe | [8 empty] | TAK / NIE
1 | Nieodpłatne przeglądy i naprawy serwisowe (min. 2 razy w roku) oraz wszelkich usterek i awarii w czasie trwania umowy
2 | Czas reakcji serwisu (konsultacja telefoniczna) – max. 60 min od chwili zgłoszenia
3 | Czas przystąpienia do naprawy w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ

## Mikrobiologia - pakiet nr 5
....................................... Pieczątka oferenta | [7 empty] | Załącznik nr 1 SIWZ
WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5: Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażenia
Lp. | Produkt | Ilość / 3 lata | Jednostka miary | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | VAT % | Wartość z podatkiem (zł) | Cena netto opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Podłoża i odczynniki mikrobiologiczne
1 | Podłoże Columbia Agar + 5% KB | 1200 | płytka
2 | Podłoże chromogenne do wykrywania bakterii ESBL(+) | 450 | płytka
3 | Podłoże chromogenne do posiewu moczu Agar | 2100 | płytka
4 | Podłoże chromogenne do wykrywania bakterii wytwarzających karbapenemazy | 150 | szt
5 | Podłoże chromogenne dla Candida | 800 | szt
6 | Podłoże Columbia Agar + CNA + 5% KB | 2000 | szt.
7 | Podłoże do wybiórczej izolacji Trichomonas Vaginalis (2,5 ml) | 150 | szt
8 | Todd-Hewitt Bulion z gentamycyną i kwasem nalidyksowym (5 ml) | 200 | szt
9 | Podłoże chromogenne MRSA | 150 | płytka
10 | Podłoże Macconey Agar with crystal violet | 2400 | płytka
11 | Podłoże Mannitol Salt Agar / Chapman | 2400 | płytka
12 | Mueller Hinton II Agar | 2400 | płytka
13 | Mueller Hinton z 5% krwią końską i 20 mg/L NAD (MH-F) | 200 | płytka
14 | Bulion Tryptykazowo – Sojowy w próbówkach | 500 | szt
15 | Automatyczny test do identyfikacji bakterii gram ujemnych | 1000 | szt
16 | Automatyczny test do identyfikacji bakterii gram dodatnich | 800 | szt
17 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych i identyfikacji paciorkowców grupy B | 500 | płytka
18 | Automatyczny antybiogram dla bakterii gram ujemnych. Podać dostępne testy | 800 | szt
19 | Automatyczny antybiogram dla bakterii gram dodatnich. Podać dostępne testy | 600 | szt
20 | Cefinaza a'50 krążków | 3 | op
21 | Agar Chocolate Haemophilus | 180 | szt
22 | Oxidase | 100 | test
23 | Krążki z optochiną 2x30 szt | 20 | op
24 | Amoxycillin/Clavulanic acid E-test | 30 | szt
25 | Cefotaxim E-test | 30 | szt
26 | Ciprofloksacin E-test | 30 | szt
27 | Oxacylina E-test | 30 | szt
28 | Imipenem E-test | 30 | szt
29 | Penicillin E-test | 30 | szt
30 | Teicoplanin E-test | 30 | szt
31 | Vancomycin E-test | 30 | szt
32 | Linezolid E-test | 30 | szt
33 | Meropenem E-test | 60 | szt
34 | Gentamycin E-test | 30 | szt
35 | Amoksycilina E-test | 30 | szt
36 | Lewofloksacin E-test | 30 | szt
37 | Erytromycin E-test | 30 | szt
38 | Clindamycin E-test | 30 | szt
39 | Amikacin E-test | 30 | szt
40 | Ticarcylina/Clavulanic acid E-test | 30 | szt
41 | Ceftazidim E-test | 30 | szt
42 | Cefotaxim 30 | 10 | op
43 | Cefotaxim 5 | 5 | op
44 | Ceftazidim 30 | 10 | op
45 | Ceftazidim 10 | 10 | op
46 | Amoxycillin/Clavulanic acid 20/10 | 10 | op
47 | Colistyna E-test | 30 | szt
48 | Trimetoprim/Sulfametoksazol E-test | 30 | szt
49 | Cefepim E-test | 30 | szt
50 | Ertapenem E-test | 30 | szt
51 | Metronidazol E-test | 30 | szt
52 | MBL E-test | 30 | szt
53 | ESBL E-test | 30 | szt
54 | Piperacylina/Tazobactam E-test | 30 | szt
55 | Ampicylina/Sulbactam E-test | 30 | szt
56 | Zestaw odczynników do barwienia metodą Gramma 4x240 ml (fiolet krystaliczny, safranina, odczynnik Lugola, odbarwiacz) | 3 | zest
57 | Kompletny test do wykrywania i potwierdzania karbapenemaz a'10 testów | 9 | op
58 | Katalaza a'2x5 ml | 3 | op
59 | Akcesoria i części zużywalne do dzierżawionego analizatora (wyszczególnić) | 36 | M-cy
60 | Opłata dzierżawna | 36 | M-cy
Razem:
| Warunki dodatkowe | [8 empty] | TAK / NIE
Nieodpłatne przeglądy i naprawy serwisowe wszelkich usterek i awarii w czasie trwania umowy
Nazwa producenta:
Rok produkcji:
1 | Analizator nie starszy niż z 2015 r.
2 | Analizator wyposażony w UPS umożliwiający pracę min. 20 minut.
3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie)
4 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości
5 | Czytnik kodów kreskowych
6 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej
7 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R)
8 | Graficzna wersja oprogramowania
9 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu
10 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego i podłączenie do LIS Prometeusz
11 | Oprogramowanie w systemie WINDOWS
12 | Kolorometryczna metoda identyfikacji
13 | System złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego komputera z monitorem i drukarką oraz UPS
14 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie
15 | Archiwizacja danych na CD
16 | Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne
17 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów: Gram – ujemnych, Gram – dodatnich
18 | Oznaczanie lekowrażliwości: Gram – ujemnych, Gram - dodatnich
19 | Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae
20 | Identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, KPC
21 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane
22 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację
23 | Średni termin ważności testów: 6 miesięcy
24 | Interpretacja wyników przez system ekspertowy zgodnie z zaleceniami EUCAST
25 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim
26 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy (maksymalnie 3)
27 | Instalacja i szkolenie personelu na koszt Wykonawcy
28 | Bezpłatny serwis analizatora w czasie trwania umowy. Reakcja serwisu w ciągu max. 12 godzin od zgłoszenia
29 | Mały ciężar aparatu – do 80 kg
31 | Oprogramowanie w języku polskim
32 | Pierwsza dostawa odczynników – dostarczenie kart charakterystyk (substancji niebezpiecznych) odczynników, kontroli, kalibratorów itd. oraz instrukcji w języku polskim
33 | Średni czas identyfikacji dla większości drobnoustrojów (ok. 80%) 6 godzin
34 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6 godzin
35 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności
36 | Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych
37 | Możliwość manualnego wprowadzania danych demograficznych
38 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu
39 | Możliwość przechowywania danych w systemie
40 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek odczynników w celu otrzymania wyników końcowych
41 | Automatyczne napełnianie testów w systemie
42 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe
43 | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu
44 | Brak udziału użytkownika przy napełnianiu testów
45 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika
46 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (adres, telefon)
47 | Wizyta serwisu merytorycznego firmy po pierwszym miesiącu pracy analizatora u Zamawiającego
48 | Jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawca zapewni analizator zastępczy lub pokryje koszty badań wykonanych u podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego
49 | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę
50 | Szkolenie pracowników z nieodpłatnym pakietem startowym odczynników i materiałów eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego równocześnie z dostarczeniem aparatu. Potwierdzenie szkolenia w postaci imiennego certyfikatu dla pracowników
51 | Aktualizacja szkoleń pracowników Zakładu – w razie wystąpienia takiej konieczności w wyniku zaistnienia zmian związanych z obsługą analizatora lub/i oprogramowania zewnętrznego
53 | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje należy dostarczyć z analizatorem (dokumenty w formie papierowej i na nośniku danych) wraz z bieżącymi aktualizacjami przez cały okres trwania umowy
54 | Katalog cenowo-kodowy materiałów kontrolnych i kalibracyjnych, płynów myjących, materiałów zużywalnych należy dostarczyć z analizatorem
55 | W ramach bezpłatnego serwisu Wykonawca ponosi koszty przeglądu diagnostyczno-konserwacyjnego analizatora wykonywanego dwa razy w roku
56 | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o każdej aktualizacji kart charakterystyki odczynników i kart charakterystyki niebezpiecznych – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od aktualizacji.
57 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej warunki utylizacji pozostałości odczynników
58 | Świadectwo zgodności CE
59 | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. - w języku polskim
60 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu ZDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi urządzenia w ciągu tygodnia od chwili podpisania umowy
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ