## Dzierżawa analizatora moczu wra
....................................... Pieczątka oferenta | [7 empty] | Załącznik nr 1 SIWZ
WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Dzierżawa analizatora moczu wraz z dostawą odczynników do badań analitycznych
Pozycja I - Odczynniki analityczne
Lp. | Rodzaj asortymentu | nr katalogowy | ilość badań /3 lata | wielkość opak | liczba opak / 3 lata | cena netto / 1 opak | wartość netto | VAT % | cena brutto / 1 opak | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski do oznaczania właściwości fizyko-chemicznych moczu |  | 27000
2 | Kalibratory do analizatora
3 | Kontrola Norma dla wszystkich oznaczanych parametrów
4 | Kontrola Patologia dla wszystkich oznaczanych parametrów
5 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna analizatora – właściwości fizyko-chemiczne
6 | Materiały zużywalne do analizatora – rozpisać
7 | Dzierżawa analizatora
Razem:
| Warunki graniczne analizatora moczu | [8 empty] | TAK / NIE
Nazwa i typ oferowanego aparatu:
Nazwa producenta:
Rok produkcji:
1 | Analizator nie starszy niż z 2015 r.
2 | Analizator wyposażony w UPS umożliwiający pracę min. 20 minut.
3 | Parametry mierzone: 11 parametrów fizyko-chemicznych moczu, krew, bilirubina, urobilinogen, ketony, białko, azotyny, glukoza, pH, SG (ciężar właściwy), leukocyty, kwas askorbinowy
4 | Praktyczna wydajność minimalna 200 oznaczeń na godzinę
5 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący kalibratory, kontrole i próbki
6 | Czytelne flagowanie wyników patologicznych
7 | Możliwość wyboru kolorów i klarowności moczu z poziomu analizatora lub programu zewnętrznego dostarczonego razem z analizatorem
8 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków testowych do pojemnika na odpady oraz bezpieczny i higieniczny sposób ich usuwania
9 | Praca analizatora z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się: - wysoką specyficznością i czułością w stosunku do oznaczanych parametrów, - zabezpieczeniem przed interferencją kwasu askorbinowego na oznaczenia innych składników obecnych w moczu
10 | Dostarczenie w ramach umowy kompatybilnego z analizatorem materiału kontrolnego (kontrola wewnątrzlaboratoryjna) oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych na dwóch poziomach wartości (w trybie: codziennie jedno oznaczenie kontrolne – naprzemiennie na różnym poziomie)
11 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu ZDL (udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi urządzenia w ciągu tygodnia od chwili podpisania umowy
12 | Metoda pomiaru: fotometryczna, refraktometryczna i turbidymetryczna
13 | Możliwość ładowania niepełnych statywów
14 | Kalibracja przy użyciu pasków używanych w czasie rutynowej pracy (analizy moczu pacjentów)
15 | Częstotliwość kalibracji : przy zmianie serii pasków lub 1 x w miesiącu
16 | Optyka kalibrowana automatycznie
17 | Możliwość zmiany czułości dla każdego progu/zakresu testu niezależnie
18 | Możliwość dodania lub usunięcia zakresu testu
19 | Glukoza – czułość na poziomie 20 mg/dl
20 | Białko – czułość na poziomie 10 mg/dl
21 | Możliwość ustawienia dowolnego progu testu, barwy i klarowności jako patologii
22 | Pomiar ciężaru właściwego metodą refraktometryczną z uwzględnieniem temperatury otoczenia (wyniki z dokładnością 0,001 w zakresie od 1,000 do 1,050)
23 | Objętość moczu pobierana do badania - nie więcej niż 1,5 ml
24 | Możliwość dostawienia próbki citowej (analizator automatycznie podejmuje próbki rutynowe po pomiarze próbki citowej)
25 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
26 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy analizatora - max. 12 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail)
27 | Jeżeli usunięcie awarii nie będzie możliwe w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawca zapewni analizator zastępczy lub pokryje koszty badań wykonanych u podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego
28 | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu / 24 godz. na dobę
29 | Szkolenie pracowników z nieodpłatnym pakietem startowym odczynników i materiałów eksploatacyjnych w siedzibie Zamawiającego równocześnie z dostarczeniem aparatu. Potwierdzenie szkolenia w postaci imiennego certyfikatu dla pracowników
30 | Aktualizacja szkoleń pracowników Zakładu – w razie wystąpienia takiej konieczności w wyniku zaistnienia zmian związanych z obsługą analizatora lub/i oprogramowania zewnętrznego
31 | Oprogramowanie w języku polskim
32 | Zapewnienie bezpłatnego uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości badań laboratoryjnych (min. 2 x w roku, nie częściej niż 1 x na kwartał) wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu.
33 | Dwukierunkowa transmisja danych, włączenie w LIS Prometeusz na koszt Zleceniobiorcy.
34 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
35 | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje należy dostarczyć z analizatorem (dokumenty w formie papierowej i na nośniku danych) wraz z bieżącymi aktualizacjami przez cały okres trwania umowy
36 | Katalog cenowo-kodowy materiałów kontrolnych i kalibracyjnych, płynów myjących, materiałów zużywalnych należy dostarczyć z analizatorem
37 | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy
38 | W ramach bezpłatnego serwisu Wykonawca ponosi koszty przeglądu diagnostyczno-konserwacyjnego analizatora wykonywanego raz w roku
39 | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o każdej aktualizacji kart charakterystyki odczynników i kart charakterystyki niebezpiecznych – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od aktualizacji.
40 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej warunki utylizacji pozostałości odczynników
41 | Świadectwo zgodności CE
42 | Mikroskop – ocena preparatów w jasnym polu, - optyka korygowana do nieskończoności,- nasadka okularowa binokular z regulowanym rozstawem okularów w zakresie min. 48-75 mm, - okulary muszą powiększać 10 x, numer pola FN=20, - okulary winny być wyposażone w zwijane, elastyczne osłonki gumowe, - rewolwer obiektywowy musi być wbudowany w statyw, być odchylony w celu zwiększenia powierzchni roboczej oraz być 5-pozycyjny
43 | Mikroskop powinien posiadać wbudowany w statyw centrowany fabrycznie oświetlacz LED o żywotności minimum 60.000 godzin i poborze mocy nie większym niż 2,5 W (wartość nominalna)
44 | Obiektywy mikroskopu muszą: - posiadać powiększenie, aperturę numeryczną (NA) oraz minimalną odległość roboczą:10xNA=0,25 WD=10,5 mm – kontrast fazowy; - 20xNA=0,40 WD=1,2 mm – kontrast fazowy; - 40xNA=0,10 WD=0,6 mm – kontrast fazowy
45 | Mikroskop musi posiadać kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA=1,25
46 | Mikroskop w okresie dzierżawy użytkowany i serwisowany bezpłatnie
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ