Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę leków i artykułów medycznych

Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-33/11

ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

DO ZAMAWIAJĄCEGO

W związku przesyłaniem zapytań dotyczących postępowania na dostawę leków 
i artykułów medycznych Zamawiający odpowiada:

Pakiet 8 pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści elastyczną i bardzo miękką siatkę opatrunkową w formie rękawa wykonaną z włókien poliamidowych 79% i włókien elastanu 21%. Charakteryzują się dużą rozciągliwością i dużą siła powracania do stanu poprzedniego.

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pakiet 8 pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści plastry do mocowania kaniul 8x6 cm lub 7,6x5,1 cm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

W związku z częstym pytaniem dotyczącym dostarczenia zezwolenia, licencji lub koncesji  Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (SIWZ Roz. VI pkt 6) Zamawiający odpowiada:

Zezwolenie, licencja lub koncesja dotyczy tylko hurtowni farmaceutycznych. Inni Wykonawcy są zwolnieni z przedstawiania w/w zezwolenia GIF.