ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW DO ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz 
z dzierżawą aparatów.   Nr sprawy: SPZZOZ.NE.ZM – 30/10

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu aglutynacyjnego Waler Rose do metody manualnej?

Odp. Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora nie wyposażonego w detektor skrzepu?

Odp. Tak

Pytanie nr 3:

Jak często – ile dni w tygodniu i na ilu poziomach Zamawiający będzie stosował kontrole 
w analizatorze biochemicznym?

Odp. 5 dni w tygodniu, na 2 poziomach: Normal i Patologia

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników: glukoza, cholesterol, trójglicerydy, bun,, kreatynina, ASPAT, ALAT, amylaza, białko, kwas moczowy, żelazo, magnez, wapń, fosfor w postaci monoreugentowej, gotowej do użycia?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu biochemicznego z nieruchomym układem filtrów optycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania pomiarowego układu optycznego wyposażonego 
w światłowód?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 7:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaką metodą na automatycznym analizatorze biochemicznym ma być wykonany test Walera Rosego.

Odp. Zamawiający dopuszcza metodę manualną.

Pytanie nr 8:

Czy w związku z wyszczególnieniem  przez Zamawiającego parametru chlorki, Zamawiający wymaga analizatora wyposażonego w moduł ISE?

Odp. Nie

Pytanie nr 9:

Jaką metodą ma być oznaczana frakcja cholesterolu – HDL? Straceniową czy bezpośrednią?

Odp. Zamawiający preferuje metodę bezpośrednią, lecz dopuszcza obie metody.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści analizator z detektorem poziomu próbki i odczynnika bez detekcji skrzepu?

Odp. Tak

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści analizator z UPS podtrzymującym pracę analizatora przez okres min. 20 minut od chwili awarii sieci zasilania? Jest to czas wystarczający do zamknięcia wszystkich rozpoczętych procedur pomiarowych przez analizator biochemiczny o średniej wydajności?

Odp. Tak

Pytanie nr 12:

Czy w druku OFERTA – załącznik nr 2 Zamawiający wymaga podania:

w „Pakiecie” wartości odczynników za okres trzech lat?

w „Dzierżawa aparatu” – czynszy dzierżawnego za okres trzech lat?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga podania wartości odczynników oraz czynszu dzierżawnego za okres trzech lat.