Załącznik nr 1

Formularz  asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 1 - Odczynniki biochemiczne z dzierżawą analizatora biochemicznego

Zapotrzebowanie na okres 36 miesięcy

a) odczynniki

| Lp | Nazwa odczynnika | Przewidywana ilość badań w ciągu 36 m-cy | Ilość opakowań potrzebna do wykonania ilości badań podanej przez Zamawiającego | Liczba testów (oznaczeń) w opakowaniu | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto (7 = 4 x 6) | % VAT | Wartość brutto (9 = 7 x 8) | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Glukoza | 23100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bilirubina | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cholesterol | 19800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HDL | 11400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trójglicerydy | 14400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mocznik | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kreatynina | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AspAT | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AIAT | 11700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Diastaza | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Białko | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ASO | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RF | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Walera Rosego | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CRP | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Żelazo | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Magnez | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wapń | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Chlorki | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fosforany | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | GGTP | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kwas moczowy | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | LDL | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Fosfataza alkaliczna | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kinaza kreatynowa - CPK | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK – MB | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | LDH | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hemoglobina glikozylowana | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory i kontrole niezbędne do wykonania w/w oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Charakterystyka odczynników:

- płynne, gotowe do użycia,

- posiadające znak CE, atest dopuszczenia do obrotu,

- posiadające karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,

- cechujące się długim terminem ważności – minimum 6 miesięcy,

- metody zgodne z rekomendacjami IFCC,

- długa stabilność na pokładzie po otwarciu opakowania,

- wysoka liniowość, wysoka czułość i swoistość diagnostyczna.

b) analizator biochemiczny

| Lp | Parametry i warunki wymagane / parametry graniczne | Tak/podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nowy ze stołem |  |
| 2 | Posiadający zintegrowany w jeden system: komputer, drukarkę, monitor LCD, oprogramowanie w języku polskim |  |
| 3 | Certyfikat jakości CE |  |
| 4 | Możliwość wykonania badań w: surowicy, osoczu, moczu, hemolizacie, płynie mózgowo – rdzeniowym |  |
| 5 | Praca w systemie odczynnikowym otwartym |  |
| 6 | System pracy „pacjent po pacjencie” |  |
| 7 | Analizator 1 – lub 2 - igłowy |  |
| 8 | Wyposażenie w system kontroli czystości kuwet pomiarowych, jednorazowych |  |
| 9 | Rotor probówkowy – minimum 40 pozycji |  |
| 10 | Rotor odczynnikowy – minimum 40 pozycji |  |
| 11 | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pediatrycznych |  |
| 12 | Posiada układ detekcji skrzepu w materiale badanym, detekcji poziomu próbki i odczynnika |  |
| 13 | Chłodzenie pokładu odczynników |  |
| 14 | Możliwość wyłączenia analizatora i systemu chłodzenia |  |
| 15 | Możliwość monitorowania stanu wykonania oznaczeń na ekranie monitora |  |
| 16 | Możliwość dostawienia odczynników w dowolnej pozycji na rotorze odczynnikowym |  |
| 17 | Kontrola stanu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 18 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości |  |
| 19 | Automatyczna archiwizacja wyników, możliwość wykonania zestawień statystycznych oraz raportów kontroli jakości |  |
| 20 | Wyniki badań drukowane w języku polskim z normami oraz flagowaniem wyników patologicznych |  |
| 21 | Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym oraz laboratoryjną siecią informatyczną |  |
| 22 | W wyposażeniu analizatora listwa zasilająca oraz UPS do podtrzymania pracy analizatora minimum 0,5 godz. |  |
| 23 | Serwis dostępny 24 godz. od zgłoszenia awarii aparatu |  |
| 24 | Bezpłatne naprawy i obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie dzierżawy |  |
| 25 | Aparat zastępczy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni |  |
| 26 | Dostarczenie karty gwarancyjnej, opisu technicznego i instrukcji obsługi w języku polskim |  |
| 27 | Bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu |  |
| 28 | Pakiet startowy odczynników i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do szkolenia i uruchomienia aparatu |  |
| 29 | Dostarczenie aplikacji do analizatora |  |
| 30 | Dostarczenie opisu cech analitycznych metod |  |
| 31 | Priorytet dla próbek pilnych „cito |  |
| Czynsz dzierżawny aparatu za 1 miesiąc: |  |  |

Pakiet nr 2 – Testy do ilościowego oznaczania Troponiny T i D – Dimerów wraz z dzierżawą aparatu

Zapotrzebowanie na okres 36 miesięcy

Troponina T– 3600 oznaczeń

D – Dimery – 600 oznaczeń

Analizator:

| Lp | Parametry i warunki wymagane / parametry graniczne | Tak/podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mały kompaktowy analizator do ilościowego oznaczania Troponiny T i D – Dimerów posiadający znak CE wraz z niezbędnym wyposażeniem |  |
| 2 | Czas oczekiwania na wynik do 12 min |  |
| 3 | Możliwość archiwizowania wyników |  |
| 4 | Możliwość wykonania badań z surowicy lub pełnej krwi |  |
| 5 | Zastosowanie jednorazowych testów |  |
| 6 | Możliwość prowadzenia kontroli jakości |  |
| 7 | Zakres pomiarowy dla Troponiny T min 0,03 ng/ml |  |
| 8 | Zakres pomiarowy dla D – Dimerów min 0,1 μg/ml |  |
| 9 | Znak CE dla stosowanych testów |  |
| 10 | Aparat przenośny z zasilaniem sieciowym i bateryjnym wystarczającym na wykonanie min. 10 pomiarów |  |
| 11 | Mała objętość próbki – max 150 μl |  |
| 12 | Wykonawca dostawy zainstaluje aparat wraz z pakietem startowym oraz przeszkoli pracowników w zakresie obsługi |  |
| 13 | Wykonawca zapewni serwis naprawczy i przeglądy techniczne na własny koszt |  |
| 14 | W razie zakłócenia pracy aparatu Wykonawca zobowiązany jest do naprawy w terminie do 24 godzin od wezwania |  |
| 15 | Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej lub większej ilości testów w zależności od liczby pacjentów |  |
| 16 | Wykonawca dostarczy niezbędne instrukcje w języku polskim |  |
| 17 | Do testów powinny być dostarczone materiały zużywalne oraz akcesoria w ilościach zapewniających wykonanie oznaczeń podanych w zamówieniu |  |
| 18 | Wykonawca zapewni nieodpłatnie pakiet startowy testów i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do szkolenia i uruchomienia aparatu. |  |
| Czynsz dzierżawny aparatu za 1 miesiąc: |  |  |

Pakiet nr 3 – Odczynniki 3 generacji do oznaczania TSH wraz z dzierżawą aparatu

Zapotrzebowanie na okres 36 miesięcy

| Lp | Nazwa odczynnika | Przewidywana ilość badań w ciągu 36 m-cy | Ilość opakowań potrzebna do wykonania ilości badań podanej przez Zamawiającego | Liczba testów (oznaczeń) w opakowaniu | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto (7 = 4 x 6) | % VAT | Wartość brutto (9 = 7 x 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | TSH | 12000 |  |  |  |  |  |  |

Analizator:

| Lp | Parametry i warunki wymagane / parametry graniczne | Tak/podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażony w UPS i drukarkę |  |
| 2 | Możliwość wstawienia próbek citowych |  |
| 3 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej |  |
| 4 | Odczynniki, kalibratory i kontrole w postaci płynnej, gotowe do użycia |  |
| 5 | Materiał kontrolny 3 - poziomowy |  |
| 6 | Możliwość wstawienia minimum 40 próbek badanych jednorazowo |  |
| 7 | Automatyczne rozcieńczanie badanych próbek |  |
| 8 | Możliwość wpisywania danych pacjenta, archiwizacja wyników, wyszukiwanie i przeglądanie |  |
| 9 | Możliwość prowadzenia kontroli jakości |  |
| 10 | Bezpłatny serwis aparatu w okresie dzierżawy |  |
| 11 | Czas realizacji serwisu do 48 godzin od wezwania |  |
| 12 | Szkolenie pracowników z nieodpłatnym pakietem startowym odczynników i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do szkolenia i uruchomienia aparatu |  |
| 13 | Znak CE dla oferowanego aparatu |  |
| Czynsz dzierżawny aparatu za 1 miesiąc: |  |  |

Do odczynników powinny być dostarczone:

- kalibratory, kontrole, płyny, materiały zużywalne oraz akcesoria w ilościach zapewniających wykonanie oznaczeń podanych w zamówieniu,

- oświadczenie, że odczynniki posiadają znak CE,

- instrukcje w języku polskim,

- karty charakterystyki odczynników, kalibratorów, kontroli,

- metoda badań: chemiluminescencja,

- szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 min,

- jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników,

- detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym,

- pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora ze zmianą serii odczynników,

- automatyczne monitorowanie stanu odczynników.