Załącznik nr 3

OFERTA CENOWA

Na dostawę i wymianę okien i drzwi dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

Okna z PCV, profil 5 – komorowy, kolor biały front, złoty dąb, orzech lub mahoń 
(do uzgodnienia), okna rozwierne, jedna połowa uchylna w każdym oknie (do uzgodnienia).

Parapet wewnętrzny Agllomarmur ≠ 20, okapnik kolor jak front okien, blacha ocynkowana malowana proszkowo. Demontaż starych i montaż nowych. Prosimy o sprawdzenie wymiarów w budynku Pogotowia Ratunkowego w Zwoleniu, ul. Ludowa 7.

| Wymiar okien szer/wys | Wymiar parapetów gr/szer/dł | Wymiar okapników szer/dł | Funkcja | Ilośc | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT | Wartośc brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300x2400 | ≠20 x 500 x 1500 | 200 x 1300 |  | 17 |  |  |  |
| 1470x1400 | ≠20 x 250 x 1570 | 200 x 1470 |  | 2 |  |  |  |
| 2060x1470 | ≠20 x 250 x 2160 | 200 x 2060 |  | 1 |  |  |  |
| 1450x1430 | ≠20 x 250 x 1550 | 200 x 1450 |  | 1 |  |  |  |
| 2070x1470 | ≠20 x 250 x 2170 | 200 x 2070 |  | 1 |  |  |  |
| 2050x1470 | ≠20 x 250 x 2150 | 200 x 2050 |  | 1 |  |  |  |
| 600x1500 | ≠20 x 250 x 700 | 200 x 600 |  | 1 |  |  |  |
| 1360x1500 | ≠20 x 250 x 1460 | 200 x 1360 |  | 1 |  |  |  |
| 1880x2420 | ≠20 x 750 x 2170 | 200 x1880 |  | 1 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

DRZWI ALUMINIOWE

| OPIS PRZEDMIOTU | ROZMIAR (mm) | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem, klamka, 2 zamki, 3 zawiasy na skrzydło, szklone pakietem zespolonym obustronnie bezpiecznym, samozamykacz z blokadą, kolor brąz | 1300x3200 | 2 szt. |  |  |  |
| Drzwi wewnętrzne, klamka, 1 zamek, 3 zawiasy, szklone szybą pojedynczą bezpieczną – VSG 3.3.1. , samozamykacz z blokadą, kolor biały | 1150x2100 | 1 szt. |  |  |  |
| Drzwi zewnętrzne, klamka, zamki na 3 zawiasach, szyba obustronnie bezpieczna – VSG 3.3.1. , samozamykacz z blokadą, kolor brąz | 1080x2100 | 1 szt. |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |