Pytanie 1

W nawiązaniu do punktu VI.2.4) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy uzna on za wystarczające dostarczenie jako dokument dopuszczający do obrotu dla rękawic z Pakietu 9, Poz. 1-3 deklaracji zgodności potwierdzającej zgodność rękawic diagnostycznych z normą EN-455-1,2,3 co jest zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Z 2004r. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi jednym i wystarczającym warunkiem na podstawie, którego rękawice diagnostyczne dopuszczone są do używania i obrotu na terenie Polski? Tym samym Zamawiający nie wymaga załączenie dokumentów, które potwierdzają kontrolę jednostki notyfikowanej nad zgodnością oferowanych rękawic diagnostycznych z normą EN-455-1,2,3, gdyż taka kontrola wymagana jest jedynie w przypadku rękawic sterylizowanych? Zamawiający nie wymaga również załączenia dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w ośrodkach myjących i dezynfekcyjnych?

Odpowiedź

W nawiązaniu do punktu VI.2.4 SIWZ uznajemy za wystarczające dostarczenie jako dokument dopuszczający do obrotu dla rękawic z Pakietu 9, poz. 1-3 deklaracji zgodności potwierdzającej zgodność rękawic diagnostycznych z normą EN-455-1,2,3 zgodnie z Ustwą o wyrobach medycznych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 9, poz.1-3 rękawic teksturowanych czy gładkich?

Odpowiedź

Zamawiający prosi o zaoferowanie w Pakiecie 9, poz. 1-3 rękawic gładkich.

Pytanie 3

Czy rękawice w Pakiecie 9 poz. 6 są tak jak rękawice z poz. 4,5 rękawicami jałowymi

Odpowiedź

Rękawice w Pakiecie 9 poz. 6 są rękawicami jałowymi.

Pytanie 4

Dotyczy Pakiet 2 poz.8

W związku z zakończeniem produkcji preparatu Bivacyn spray zwracamy się z zapytaniem, czy wycenić preparat w ostatniej cenie i zamieścić informację o zakończeniu produkcji pod pakietem, czy nie wyceniać preparatu?

Odpowiedź

W związku z zakończeniem produkcji preparatu Bivacyn spray prosimy o niewycenianie preparatu

Pytanie 5

Dotyczy Pakiet 2 poz.11

W związku z zakończeniem produkcji i wyprzedaniem stanów magazynowych preparatu Heparinum inj. 25000 j.m. Prosimy o wykreślenie przedmiotowego preparatu z Pakietu nr 2.

Odpowiedź

W związku z zakończeniem produkcji Heparinum inj.2500 j.m. Wykreślamy preparat z Pakietu nr 2

Pytanie 6

Dotyczy Pakiet 2 poz.14

W związku z zakończeniem produkcji preparatu Ketonal forte z 20 tabl. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie preparatu Ketonal forte konfekcjonowanego po 30 tabl.w ilości 200 opakowań?

Odpowiedź

W związku z zakończeniem produkcji preparatu Ketonal forte z 20 tabl.  Prosimy o zaoferowanie preparatu Ketonal forte po 30 tabl. w  ilości 200 op.

Pytanie 7

Pakiet nr 1 – Leki

poz. 30 Amizepin prol. 200Mg x 50 tabl. - zakończona produkcja – mogę zaproponować tabl. retard o przedł. uwaln. 200Mg x 50 szt.

poz.57 Blocalcin 60 mg x 50 tabl.- zakończona produkcja – wykreślenie pozycji z pakietu

poz. 151 Gentamycin inj. 0,04/2ml x 10 amp – nie znaleziono leku w takiej dawce

poz.205 Lorinden C krem 15g – zakończona produkcja – mogę zaproponować maść

poz.380 Uropolina inj. 60 % 20ml – zakończona produkcja – wykreślenie pozycji z pakietu

Odpowiedź

W zawiązku z zakończeniem produkcji preparatów poz. 30,57,151,205,380 zostały wykreślone z Pakietu nr 2.

Pytanie 8

Pakiet nr 4 – Leki narkotyczne

poz.1 Codeinum phosphor. 0,02g x 100 tabl. - preparat wycofany z rynku przez producenta, mogę zaproponować winian dihydrocodeiny w dawce 60mg x 60 tabl. o  zmodyfikowanym uwalnianiu.

Odpowiedź

Pakiet nr 4 – leki narkotyczne poz.1- została wykreślona z pakietu.

Pytanie 9

Pakiet 8 poz. 12 ,13 ,14

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby jałowe sterylizowane były najbezpieczniejszą dla pacjenta jak i personelu medycznego metodą – parą wodną w nadciśnieniu?

Odpowiedź

Wyroby jałowe z pakietu 8 poz. 12,13,14 winny być sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu.

Pytanie 10

Pakiet 8 poz. 26,27

Czy Zamawiający wymaga opaski gipsowej, która ma gips nakładany dwustronnie na nośnik gazowy?

Odpowiedź

Opaski gipsowe pakiet 8 poz. 26,27 powinny mieć gips nakładany dwustronnie na nośnik gazowy.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 7 i nadanie następującego brzmienia: ,, W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia jednostkowego Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości netto niezrealizowanego w terminie zamówienia jednostkowego lub jego części za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zawinionych przez drugą stronę, strona odstępująca od umowy ma prawo domagać się od drugiej strony zapłaty kary umownej, w wysokości 5 % wartości netto niezrealizowanej części umowy. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 7.

Pytanie12

Pakiet 8 poz. 14

Czy zamawiający ma na myśli kompresy jałowe?

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli kompresy jałowe.

Pytanie 13

Pakiet 8 poz. 47

Czy Zamawiający dopuści plaster typu Venaplast o wymiarach 80 mm x 58 mm lub 72 mm x 50mm pakowane a '50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza plaster typu Venaplast o wymiarach 80 mm x 58 mm a '50 z odpoweidnim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 14

Pakiet 8 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną Codofixo długości 6 metrów z przeliczeniem ceny za 10 metrów, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza siatkę elastyczną Codofix o długości 6 metrów z przeliczeniem ceny za 10 metrów

Pytanie 15

Pakiet 8 poz.11

Czy Zamawiający dopuści gazę bawełnianą o szerokości 90 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza gazę bawełnianą o szerokości 90 cm.

Pytanie 16

Pakiet 8 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niewyjałowione 10 x 10 cm a' 3 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w poz. 14 winny być umieszczone kompresy gazowe jałowe 9 x 9 po 3 szt.

Pytanie 17

Czy wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 3 –Leki poz. 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia z pakietu 3 – Leki poz. 3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21.

Pytanie 18

Czy wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 6 – Leki poz. 1 – produkcja została zakończona?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu 6 – Leki poz. 1 .

Pytanie 19

Czy wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 11 – Szczepionki poz. 1 i 5?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu 11 – Szczepionki poz. 1 i 5.

Pytanie 20

Czy w pakiecie 7 – Leki w poz. 1 i 2, Zamawiający wymaga Cefuroximum inj 0,75g oraz 1,5g, który zgodnie z CHPL ma zarejestrowaną możliwość rozpuszczania w wodzie, a także w roztworze soli fizjologicznej oraz glukozy?

Czy Zamawiający wymaga   Cefuroximum 750 mg oraz 1,5g stosowany bez ograniczen wiekowych?

Odpowiedź

Pakiet nr 7 – Leki poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga, aby  Cefuroximum inj 0,75 oraz 1,5g miał możliwość rozpuszczania w wodzie, a także w roztworze soli fizjologicznej oraz glukozy oraz stosowany bez ograniczeń wiekowych.

Pytanie 21

Pakiet 8 poz. 35, 36, 37

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14 m ( pozostałe parametry wg wymagań Zamawiającego )?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 9,14 m

Pytanie 22

Pakiet 8 poz. 40, 41 ,42

Czy Zamawiający dopuści plastry o długości 1 m zamiast 10cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ( pozostałe parametry wg wymagań Zamawiającego )?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza plastry o długości 1m zamiast 10 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w poz. 11, 12, 13 leku : Clexane 60mg, Clexane 80 mg, Clexane 100mg w opakowaniu zawierającym 10 ampułkostrzykawek, ze względu na wprowadzenie do obrotu większych opakowań? Jeżeli zamawiający wyrazi zgodę, czy ilość opakowań należy przeliczyć?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w poz. 11, 12, 13 leku: Clexane 60mg, Clexane 80mg, Clexane 100mg w opakowaniach zawierających 10 ampułkostrzykawek

z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 24

Czy, w związku z oczekiwaniem na przedłużenie rejestracji leku Ranitydyna ( Pakiet nr 5 poz. 27 i28 ), Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia dot. Zaistniałej sytuacji wraz z odpowiednim wnioskiem złożonym do Urzędu Rejestracji, lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie leku z pakietu ? Pragniemy nadmienić, iż zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkt, który nie uzyskał przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, może być wytwarzany i wprowadzany do obrotu przez 6 miesięcy, licząc od daty wydani ostatniej decyzji, oraz pozostawać w obrocie do czasu upływu terminu ważności leku.

Odpowiedź

Pakiet nr 5 poz. 27 i 28 – Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie leku z pakietu.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 4 i 5 preparaty równoważne w opakowaniu worek?

W przypadku negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź

Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 4 i 5 dopuszcza preparaty równoważne w workach.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 poz. 11  preparat równoważny w opakowaniu worek Viaflo?

W przypadku negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź

Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 11 dopuszcza preparat równoważny w workach Viaflo.

Pytanie 27

Pakiet 8 poz.18

Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej będącej wyrobem medycznym wg ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r.

Wykonawca zadaje to zapytanie ze względu na zdarzające się przypadki oferowania ligniny szarej nie będącej wyrobem medycznym.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga ligniny bielonej.

Pytanie 28

Pakiet 8 poz. 23, 24, 25

Czy Zamawiający wymaga opasek dzianych pakowanych po 20 sztuk w kartoniku?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga opasek dzianych pakowanych po 20 sztuk w kartoniku.

Pytanie 29

Pakiet 8 poz. 36

Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec typu Polopor o szerokości 25 mm ( 2,5 cm )?

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli typu polopor o szerokości 25mm ( 2,5 cm ).

Pytanie 30

Pakiet 8 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14 m ( pozostałe parametry wg wymagań Zamawiającego )?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 9,14m.

Pytanie 31

Pakiet 8 poz. 39

Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec typu Polovis plus o szerokości 25mm ( 2,5 cm )

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli przylepiec typu Polovis plus o szerokości 25mm ( 2,5 cm ).

Pytanie 32

Pakiet 8 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści Tupfery niejałowe kule wykonane z gazy 17n o wykroju 20 cm x 20 cm pakowane a '500?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza Tupfery niejałowe kule wykonane z gazy 17n o wykroju 20 cm x 20 cm pakowane a '500 szt.

Pytanie 33

Pakiet 8 poz. 46

Czy Zamawiający dopuści Tupfery niejałowe kule wykonane z gazy 17n o wykroju 30 cm x 30 cm pakowane a '50?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza Tupfery niejałowe kule wykonane z gazy 17n 30 cm x 30 cm pakowane po a '50szt.