Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę leków i artykułów medycznych

Nr sprawy: SPZZOZ.NE.III.ZM-39/13

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

W związku przesyłaniem zapytań dotyczących postępowania na dostawę leków 
i artykułów medycznych Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1

1. Dotyczy Pakiet 2 poz. 20 , 21, 22, 23, 24

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby w wymienionych pakietach i pozycjach został wyceniony lek jednego producenta umożliwi to podanie sekwencyjne leku – rozpoczęcie terapii amp. potem płynne przejście na tabl. lub kaps. bądź rano amp. wieczorem tabl. forte.

Odp: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

2. Dotyczy Pakiet 2 poz. 20

Dostępne na rynku preparaty Ketoprofenum inj różnią się od siebie sposobem podawania. Prosimy zatem o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający miał na myśli w pozycji 20  Ketoprofenum o zarejestrowanym podawaniu zarówno domięśniowo jak i dożylnie?

Odp: Tak

Pytanie 3

Pakiet 9 poz. 1-9

Czy Zamawiający z zadania nr 9 wyodrębni pozycje nr 1-9 jako oddzielne zadanie 9a. Przychylenie się do prośby pozwoli większej ilości wykonawcom do przystąpienia  
z ofertami przetargowymi, skutkować to będzie zaoferowaniem konkurencyjnym (niskich) cen, co wpłynie znacznie na obniżenie Torebki Foliowo-Papierowe 
do sterylizacji obciążenia budżetu zamawiającego.

Odp. NIE

Pytanie 4

Dotyczy Pakiet 3

Czy w związku z problemami produkcyjnymi Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z w/w pozycji nr 1 (Augmentin 1,2 g)?

Odp: Zamawiający usunął pozycję nr 1 z pakietu.

Pytanie 5

Dotyczy Pakiet 1 poz. nr 1

Czy Zamawiający  dopuści do udziału w przetargu konkurencyjne paski testowe?

Odp: Zamawiający usunął pozycję nr 1 z pakietu.

Pytanie 6

Pakiet 8, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści siatki elastyczne o długości 7m w stanie nie rozciągniętym z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Tak

Pytanie 7

Pakiet 8, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkowa sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp: Nie

Pytanie 8

Pakiet 8, pozycja 15

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 1ml gazy?

Odp: Zamawiający oczekuje wyceny za 1 mb gazy.

Pytanie 9

Pakiet 8, pozycja 23, 35-36

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp: Nie

Pytanie 10

Pakiet 8, pozycja 35-36

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Nie

Pytanie 11

Pakiet 8, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do kaniul w rozmiarze 8x6cm lub 5,1x7,6, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp: Tak

Pytanie 12

Pakiet 8, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Pojemnik plastikowy medyczny - 1 szt,

Kompresy gazowe 8 warstwowe 7,5cm x 7,5cm - 2 szt,

Pęseta plastikowa jednorazowego użytku - 1 szt,

Strzykawka jednorazowego użytku 10ml - 1 szt,

Serweta włókninowa barierowa 45cm x 75cm z otworem - 1 szt,

Serweta wlókninowa Hospidrape 45cm x 75cm - 1 szt,

Tupfery gazowe 20cm x 20cm - 4 szt,

Rękawice lateksowe zabiegowe bezpudrowe rozm. M - 2 szt?

Odp: Tak

Pytanie 13

Pakiet 8, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

- 1 x miska nerkowata

- 1 x taca z 5 tamponami , w kształcie śliwki

- 2 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe

- 1 x sterylne szczypce, niebieskie

- 1 x obłożenie z wcięciem 60 x60 cm

- 2 x rękawice lateksowe, rozmiar M, bezpudrowe

- 1 x wodoodporny podkład 60x60cm?

Odp: Tak

Pytanie 14

Pakiet 9, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe pakowane a’200sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp: Tak

Pytanie 15

Czy w Zadaniu 1 poz 1 Accupro 5mg x 30 tabl Zamawiający dopuści wycenę AprilGen 5 mg,  5 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(2x15) celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty ?

Odp: Tak

Pytanie 16

Czy w Zadaniu 1 poz 2 Accupro 10mg x 30 tabl Zamawiający dopuści wycenę AprilGen 10 mg, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10) celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty ?

Odp: Tak

Pytanie 17

Czy w Zadaniu 1 poz 3 Accupro 20mg x 30 tabl Zamawiający dopuści wycenę AprilGen 20mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10) celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty ?

Odp: Tak

Pytanie 18

Czy w Zadaniu 1 poz 28 Apap 500 x 12 Zamawiający dopuści wycenę Paracetamol   LGO, 500 mg, tabl., 10 szt celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty ?

Odp: Tak

Pytanie 19

Prosimy o podanie jak należy przeliczyć ilość: zaokrąglić do pełnego opakowania czy przeliczyć do 2 miejsc po przecinku.

Odp: Prosimy zaokrąglić do pełnego opakowania

Pytanie 20

Czy w Zadaniu 1 poz 60 Clogrel 75 mg x 28 tabl. Zamawiający dopuści wycenę Pegorel, 75 mg, tabl.powl., 28 szt  (Clogrel – zakończona produkcja)?

Odp: Tak

Pytanie 21

Czy w Zadaniu 1 poz 66  Controloc 40 mg x 1 fiol. Zamawiający dopuści wycenę Pantoprazole Reig Jofre, 40 mg,prosz.d/sp.rozt.d/wstrz,1fiol celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty ?

Odp: Tak

Pytanie 22

Czy w Zadaniu 1 poz 81  Dexal 50 mg/2 ml x 5 amp.  należy wycenić  preparat Dexak 50, 50 mg/2 ml,roztw.d/wst,konc.d/sp.roztw.d/inf.,5amp

Odp: Tak

Pytanie 23

Czy w Zadaniu 1 poz 87  Diflucan 2 mg/ml  50 ml  inj. Doż Zamawiający dopuści wycenę  Fluconazole Kabi, 2 mg/ml; 50 ml, roztw.do infuz.,10 but. celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty ?

Odp: Tak

Pytanie 24

Czy w Zadaniu 1 poz 93 Dormicum 5mg/1ml x 10 amp Zamawiający dopuści wycenę   Midazolam Accord,5mg/ml; 1ml,rozt.d/wstrz,inf,10amp (dormicum – zakończona produkcja)?

Odp: Tak

Pytanie 25

Czy w Zadaniu 1 poz 141-143  Inhibace Zamawiający dopuści wycenę  Cilan 
w odpowiednich dawkach.

Odp: Tak

Pytanie 26

Bardzo proszę o doprecyzowanie jaką  witaminę B Zamawiający ma na myśli w zad 1 poz 302.

Odp: Witamina B6

Pytanie 27

Czy w Zadaniu 12 poz  16-18 Betaloc ZOK Zamawiający dopuści wycenę  Metocard ZK 
w odpowiednich dawkach.

Odp: Tak

Pytanie 28

Czy w Zadaniu 12 poz 36  Diclac 50 mg x 50 tabl dojelit. Zamawiający dopuści wycenę   Majamil PPH, 50 mg, tabl.dojelit., 30 szt,bl(3x10) celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty ?

Odp: Tak

Pytanie 29

Czy w Zadaniu 12  poz 37  Diflucan 2 mg/ml  50 ml  inj. Doż Zamawiający dopuści wycenę  Fluconazole Kabi, 2 mg/ml; 50 ml, roztw.do infuz.,10 but. celem przedstawienia korzystniejszej cenowo oferty ?

Odp: Tak

Pytanie 30

Czy w Zadaniu 12  poz 71 Losec Zamawiający dopuści wycenę  Polprazol,  40 mg, prosz.d/sp.roztw.do inf.,1 fiol (losec zakończona produkcja) ?

Odp: Tak

Pytanie 31

Czy w Zadaniu 12  poz 73 Lucentam Zamawiający dopuści wycenę Memotropil,1200 mg, tabl.powl., 60 szt,bl(10x6)?

Odp: Tak

Pytanie 32

Czy w Zadaniu 12  poz 75 Majamil 50 mg x 20  Zamawiający dopuści wycenę Majamil PPH, 50 mg, tabl.dojelit., 30 szt,bl(3x10)?

Odp: Tak

Prosimy o podanie jak należy przeliczyć ilość

Odp: Prosimy zaokrąglić do pełnego opakowania

Pytanie 33

Czy w Zadaniu 12 poz 79-80 Merformax Zamawiający dopuści wycenę Formetic 
w odpowiednich dawkach.

Odp: Tak

Pytanie 34

Czy w Zadaniu 12  poz 90 Nootropil  Zamawiający dopuści wycenę Memotropil 20%,  1 g/5 ml, roztw.d/wstrz., 12 amp (nootropil zakończona produkcja) ?

Odp: Tak

Pytanie 35

Czy w Zadaniu 12 poz 94-95 Polocard Zamawiający dopuści wycenę Acard  
w odpowiednich dawkach.

Odp: Tak

Pytanie 36

Czy w Zadaniu 12 poz 124-125  Tramal Zamawiający dopuści wycenę Poltram   
w odpowiednich dawkach.

Odp: Tak

Pytanie 37

Pakiet 9, poz. 4,5,6

Czy biorąc pod uwagę zapis SIWZ (punkt III/7) o nie utrudnianiu uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści również rękawice konfekcjonowane w opakowaniach a 200 szt, 
o pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ w odpowiednim przeliczeniu do ilości całkowitej?

Odp: Tak

Pytanie 38

Pakiet 9, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic lateksowych o obniżonym poziomie protein tj. poniżej 100 ug/g w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 39

Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na przenikanie krwiopochodnych patogenów/wirusów zgodnie z ASTM F 1671?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 40

Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 41

Pakiet 9, poz. 4-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych konfekcjonowanych po 150 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp: Tak

Pytanie 42

Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych posiadających odporność na przenikanie krwiopochodnych patogenów/wirusów zgodnie z ASTM F 1671?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 43

Czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 ?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 44

Pakiet 9, poz. 7-9

Czy Zamawiający wymaga rękawic winylowych posiadających odporność na przenikanie krwiopochodnych patogenów/wirusów zgodnie z ASTM F 1671 ?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 45

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic winylowych pozbawionych substancji DOP?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 46

Pakiet 9, poz. 10-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  rękawic chirurgicznych bezpudrowych?

Odp: Tak

Pytanie 47

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia próbek na żądanie w celu weryfikacji zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia? Obecnie istnieje na rynku mnogość wyrobów, których jakość różni się od danych zwartych w dokumentacji. Dostarczone próbki umożliwią Zamawiającemu wybór produktów o sprawdzonej jakości.

Odp: Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczania próbek

Pytanie 48

Poz. 1-7: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatki elastycznej o składzie 50% poliamid, 50% poliuretan?

Odp: Tak

Pytanie 49

Poz. 15: Czy Zamawiający wymaga gazy bawełnianej w ilości 800 metrów bieżących?

Odp: Tak

Pytanie 50

Pakiet nr 8, Poz. 32-34:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odp: Tak

Pytanie 51

Pakiet nr 8, poz. 35-36:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających podwójny wkład chłonny zwiększający poczucie suchości oraz posiadających falbanki boczne skierowane na zewnątrz, które najlepiej zabezpieczają przed wyciekami

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 52

Pakiet  nr 10, poz. 10 i 17

Czy Zamawiający wymaga w tych pozycjach opakowań stojących z dwoma niezależnymi portami?

Odp: Tak

Pytanie 53

Pakiet nr 10, poz. 14

Czy Zamawiający wymaga płynu wieloelektrolitowego fizjologicznego bez mleczanów, zawierającego min. jony Ca2+ 500ml?

Odp: Tak

Pytanie 54

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostaw do 72 godzin, na cito do 48 godzin ?

Odp: NIE

Pytania do umowy:

Pytanie 1

§ 2 ust.1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez:    dodanie na zakończenie zdania w brzmieniu „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy określających zasady zmiany cen, w tym  ust.2 - 6 poniżej.”?

Odp: Patrz: nowy wzór umowy.

Pytanie 2

§ 2 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez: wykreślenie zdania „przy czym ………. w ofercie” ?

Odp: Nie

Pytanie 3

§ 2 ust.4 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez wykreślenie tego postanowienia?

Odp: Nie

Pytanie 4

§ 2 ust.6 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez: (a) zastąpienia sformułowania „zmniejszenia” sformułowaniem „zmiany”, (b) nadania dotychczasowemu zapisowi „i wymaga potwierdzenia na piśmie” nowego brzmienia „ i nie wymaga potwierdzenia na piśmie”?

Odp: Nie

Pytanie 5

§ 3 ust.4  Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zdania: „Zgody takiej   Zamawiający ani  podmiot tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.” ?

Odp: Patrz: nowy wzór umowy.

Pytanie 6

§ 4 ust.1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez:     dodanie po słowie „ustalają” zdania w brzmieniu „ na dzień zawarcia umowy” ?

Odp: Nie

Pytanie 7

§ 5 ust.4 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez: (a) zastąpienia sformułowania „załatwiane” sformułowaniem „rozpatrywane”, (b) dodanie po słowach „poprzez dostarczenie”  sformułowania  
„w razie uznania zasadności reklamacji” ?

Odp: Nie

Pytanie 8

§ 8 ust.3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez:    dodanie na zakończenie zdania w brzmieniu „z uwzględnieniem wyjątków wskazanych  postanowieniami powyżej” ?

Odp: Nie

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odp: Patrz: nowy wzór umowy